## Layout
| 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 312 | 320
0
8
16 | [20 empty] | Facilities Monitor
24 | [20 empty] | 18
32
40 |  | CDA PSI |  |  | 7 | [15 empty] | 10 | [14 empty] | 3 |  |  | 125
48
56 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19
64 |  | H2O TEMP C |  |  | 10 | [15 empty] | 14 | [14 empty] | 4 |  |  | 35.6
72
80
88 |  | H2O PSI |  |  | 7 | [15 empty] | 9 | [14 empty] | 2 |  |  | 40
96
104
112 |  | Vac In H2O |  |  | 10 | [15 empty] | 13 | [14 empty] | 3 |  |  | -30
120
128
136 |  | Conc Tank |  |  | 9 | [15 empty] | 13 | [14 empty] | 4 |  |  | FULL
144
152
160 |  | Error Message
168
176
184
192
200
208 | [18 empty] | Silence Alarm
216 | [18 empty] | 13
224
232
240

## Color Scheme
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320
5
10
15 |  |  | Reel Solar Power, Inc -- Facilities Monitor
20
25
30
35
40
45 |  |  | CDA Pressure | [19 empty] | (variable) | [19 empty] | Status: OK
50
55
60
65
70
75 |  |  | Chilled Water Temp | [19 empty] | (variable) | [19 empty] | Status: OK
80
85
90
95
100
105 |  |  | Chilled H2O Pressure | [19 empty] | (variable) | [19 empty] | Status: OK
110
115
120
125
130
135 |  |  | Vacuum Pressure | [19 empty] | (variable) | [19 empty] | Status: OK
140
145
150
155
160
165 |  |  | Concentrated Tank | [19 empty] | (variable) | [19 empty] | Status: OK
170
175
180
185
190
195 |  |  |  |  | Silence Alarm
200
205
210
215
220
225
230
235
240

## Values
Variable | Value
CDA Pressure
Chilled H2O Temp
Chilled H2O Pressure
Vacuum Pressure
Concentrated Tank